⚕

X-RayCare

QC MANAGEMENT SYSTEM

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบจัดการคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ทางรังสีวิทยา
สำหรับโรงพยาบาล

วันที่จัดทำ : 27 มีนาคม 2569

ประเภทเอกสาร : คู่มือผู้ใช้งาน (User Manual)

สารบัญ

บทที่ 1 — ภาพรวมของระบบ

1.1 วัตถุประสงค์

1.2 คุณสมบัติหลักของระบบ

1.3 เทคโนโลยีที่ใช้

1.4 การรองรับหลายโรงพยาบาล

บทที่ 2 — บทบาทผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

2.1 ตารางบทบาทและสิทธิ์

2.2 เมนูที่แต่ละบทบาทเข้าถึงได้

บทที่ 3 — การเข้าสู่ระบบ (Login)

3.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

3.2 กรณีเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

3.3 บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

บทที่ 4 — โครงสร้างหน้าจอหลัก

4.1 แถบด้านบน (Top Bar)

4.2 แถบเมนูด้านข้าง (Sidebar Navigation)

4.3 การแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา

บทที่ 5 — เมนูนักรังสีเทคนิค (Radiological Technologist)

5.1 Dashboard — หน้าภาพรวม

5.2 Equipment — ลงทะเบียนเครื่อง

5.3 Daily Check — ตรวจสอบประจำวัน

5.4 Monthly Check — ตรวจสอบประจำเดือน

5.5 PM Schedule — ตารางบำรุงรักษา

5.6 Export PDF — ส่งออกรายงาน

5.7 Analytical — วิเคราะห์ความเสี่ยง

5.8 Request — แจ้งซ่อม

5.9 QC Forms — แบบบันทึกเพิ่มเติม

บทที่ 6 — เมนูผู้ดูแลระบบ (Admin)

6.1 Admin Dashboard

6.2 User Accounts — จัดการผู้ใช้งาน

6.3 Admin Analytics

บทที่ 7 — เมนูวิศวกร (Engineer)

7.1 Engineer Dashboard

7.2 Engineer Analytics

7.3 Engineer Request — จัดการแจ้งซ่อม

บทที่ 8 — โปรไฟล์ผู้ใช้งาน (User Profile)

บทที่ 9 — แบบบันทึก QC ทั้งหมดในระบบ

9.1 ตารางสรุปแบบบันทึก

9.2 ขั้นตอนการทำงานตามรอบ (Workflow)

บทที่ 10 — การออกจากระบบ

บทที่ 11 — ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบ

11.1 สถาปัตยกรรมระบบ

11.2 ฐานข้อมูล

11.3 API Endpoints

บทที่ 12 — คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

บทที่ 1 — ภาพรวมของระบบ

1.1 วัตถุประสงค์

ระบบ X-RayCare QC Management System

เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control — QC) ของเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ทางรังสีวิทยาภายในโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของแผนกรังสีวิทยาให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ

1.2 คุณสมบัติหลักของระบบ

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ลงทะเบียนเครื่องเอกซเรย์ | บันทึกข้อมูลเครื่อง ห้องตรวจ และผู้ดูแลเครื่องอย่างเป็นระบบ |
| ตรวจสอบคุณภาพประจำวัน | บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ในแต่ละวัน (Daily Check — F1/F2) |
| ตรวจสอบคุณภาพประจำเดือน | บันทึกผลการตรวจสอบตามรอบ 1, 3 หรือ 6 เดือน (F3–F13) |
| แบบบันทึก QC เพิ่มเติม | แบบฟอร์ม F9 ถึง F13 และการสร้างแบบฟอร์มกำหนดเอง (Custom Form) |
| ตารางบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | จัดตาราง Preventive Maintenance (PM) พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ |
| ระบบแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อมอุปกรณ์พร้อมแนบภาพถ่าย ติดตามสถานะการดำเนินงาน |
| ศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยง | แสดงผลวิเคราะห์ KPI อัตราผ่าน QC กราฟแนวโน้ม และระดับความเสี่ยง |
| ส่งออกรายงาน PDF | กรองรายการ Checklist พร้อมพิมพ์เป็นเอกสาร PDF อย่างเป็นทางการ |
| จัดการผู้ใช้งานและโรงพยาบาล | รองรับการบริหารจัดการแบบหลายโรงพยาบาล (Multi-Hospital) |

1.3 เทคโนโลยีที่ใช้

| ส่วนประกอบ | เทคโนโลยี |
| --- | --- |
| ส่วนหน้า (Frontend) | Vue 3, Vue Router 4, Bootstrap 5, Chart.js |
| ส่วนหลัง (Backend API) | ASP.NET Core (.NET 10) |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL 16 |
| ORM | Entity Framework Core |
| Build Tool | Vite 6 |

1.4 การรองรับหลายโรงพยาบาล

ระบบรองรับการทำงานแบบหลายโรงพยาบาล (Multi-Hospital) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแบ่งแยกตามโรงพยาบาลที่ผู้ใช้สังกัด ผู้ใช้ที่มีสถานะ Root Admin สามารถสลับดูข้อมูลและบริหารจัดการข้ามโรงพยาบาลได้

ℹ หมายเหตุ: ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของโรงพยาบาลที่ตนสังกัดเท่านั้น ข้อมูลของโรงพยาบาลอื่นจะไม่ปรากฏในระบบ

บทที่ 2 — บทบาทผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

ระบบกำหนดบทบาทผู้ใช้งานออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละบทบาทมีสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันที่แตกต่างกัน

2.1 ตารางบทบาทและสิทธิ์

| ลำดับ | ชื่อบทบาท | คำอธิบาย | สิทธิ์การเข้าถึง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Root Admin | ผู้ดูแลระบบสูงสุด | เข้าถึงได้ทุกเมนู ทุกโรงพยาบาล สามารถเพิ่ม/ลบโรงพยาบาล สลับโรงพยาบาลจากแถบด้านบน และจัดการบัญชีผู้ใช้ทุกโรงพยาบาล |
| 2 | SuperAdmin | ผู้ดูแลระดับโรงพยาบาล | เข้าถึงเมนู Admin ได้ทั้งหมด แต่จำกัดขอบเขตเฉพาะโรงพยาบาลที่สังกัด |
| 3 | Admin | ผู้ดูแลทั่วไป | เข้าถึงเมนู Admin, เมนูนักรังสีเทคนิค (ยกเว้น Dashboard ของ Tech) และเมนูวิศวกร (ยกเว้น Dashboard ของ Engineer) |
| 4 | Radiological Technologist | นักรังสีเทคนิค | Dashboard, Equipment, Daily/Monthly Check, PM Schedule, Export PDF, Analytical, Request, QC Forms |
| 5 | Engineer | วิศวกร | Engineer Dashboard, Engineer Analytics, Engineer Request |

2.2 เมนูที่แต่ละบทบาทเข้าถึงได้

| เมนู | Root Admin | SuperAdmin | Admin | Tech | Engineer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard (Tech) | — | — | — | ✔ | — |
| Equipment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| PM Schedule | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Export PDF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Analytical | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Request (แจ้งซ่อม) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| QC Forms | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Admin Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| User Accounts | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Admin Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Engineer Dashboard | — | — | — | — | ✔ |
| Engineer Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Engineer Request | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |

บทที่ 3 — การเข้าสู่ระบบ (Login)

3.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าไปยัง URL ของระบบ ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบพร้อมข้อความ 
"Welcome — Sign in to X-RayCare QC System"

- กรอก Username — ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ

- กรอก Password — รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ (สามารถคลิกไอคอนรูปตาทางด้านขวาเพื่อแสดง/ซ่อนรหัสผ่าน)

- เลือก โรงพยาบาล — เลือกโรงพยาบาลที่ท่านสังกัดจากรายการแบบเลื่อนลง (Drop-down)

- คลิกปุ่ม "Sign In" เพื่อเข้าสู่ระบบ

- ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้า Dashboard ตามบทบาทของท่านโดยอัตโนมัติ

| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| Username | ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ | Superadmin |
| Password | รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ | Superadmin1234 |
| โรงพยาบาล | เลือกโรงพยาบาลที่สังกัดจากรายการ | โรงพยาบาลตัวอย่าง |

การนำทางหลังเข้าสู่ระบบ: ระบบจะพาท่านไปยังหน้าแรกตามบทบาทโดยอัตโนมัติ ดังนี้

- Admin / SuperAdmin / Root Admin → หน้า Admin Dashboard

- Radiological Technologist → หน้า Dashboard

- Engineer → หน้า Engineer Dashboard

3.2 กรณีเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงใต้แบบฟอร์ม ท่านสามารถตรวจสอบสาเหตุได้ตามรายการต่อไปนี้:

| ข้อความแจ้งเตือน | สาเหตุที่เป็นไปได้ |
| --- | --- |
| กรุณากรอก Username และ Password | ยังไม่ได้กรอกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน |
| ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง | ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ |
| เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง | เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถตอบสนองได้ หรือเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ |

✓ เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเลือกโรงพยาบาลที่ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะตรวจสอบทั้งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโรงพยาบาลพร้อมกัน หากเลือกโรงพยาบาลผิด จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แม้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถูกต้อง

3.3 บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

เมื่อติดตั้งระบบครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชี Root Admin โดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลดังนี้:

| รายการ | ค่าเริ่มต้น |
| --- | --- |
| Username | Superadmin |
| Password | Superadmin1234 |
| บทบาท | Admin (Root Admin / SuperAdmin) |

⚠ คำเตือน: เพื่อความปลอดภัยของระบบ ควรดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี Superadmin ทันทีหลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรก โดยให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการผ่านหน้า User Accounts

บทที่ 4 — โครงสร้างหน้าจอหลัก

หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ หน้าจอหลักของระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

4.1 แถบด้านบน (Top Bar)

- ปุ่มเมนู (☰) — ใช้สำหรับแสดงหรือซ่อนแถบเมนูด้านข้าง เหมาะสำหรับหน้าจอขนาดเล็ก

- ชื่อระบบ X-RayCare — แสดงชื่อระบบและข้อความ "QC Management"

- ชื่อโรงพยาบาล — แสดงชื่อโรงพยาบาลที่ท่านเข้าสู่ระบบอยู่

- สลับโรงพยาบาล — สำหรับ Root Admin จะมีเมนูแบบเลื่อนลง (Drop-down) ให้เลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ต้องการดูข้อมูลได้

4.2 แถบเมนูด้านข้าง (Sidebar Navigation)

แถบเมนูด้านซ้ายจัดกลุ่มเมนูตามบทบาท โดยแต่ละบทบาทจะมองเห็นเมนูที่แตกต่างกัน:

| กลุ่มเมนู | รายการเมนู | สัญลักษณ์ |
| --- | --- | --- |
| RADIOLOGICAL TECHNOLOGIST | Dashboard | 🏠 |
|  | Equipment | 💻 |
|  | PM Schedule | 📅 |
|  | Export PDF | 📄 |
|  | Analytical | 📊 |
|  | Request | 🔧 |
|  | QC Forms | 📋 |
| ADMIN | Admin Dashboard | 📟 |
|  | User Accounts | 👥 |
|  | Admin Analytics | 📈 |
| ENGINEER | Engineer Dashboard | 🛠 |
|  | Engineer Analytics | 📉 |
|  | Engineer Request | 🎫 |

ปุ่ม "Log out" อยู่ที่ด้านล่างสุดของแถบเมนู สำหรับออกจากระบบ

4.3 การแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา

ระบบรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design เมื่อหน้าจอมีขนาดเล็กกว่า 1,024 พิกเซล:

- แถบเมนูด้านข้าง (Sidebar) จะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ

- กดปุ่ม ☰ ที่แถบด้านบนเพื่อเปิดเมนูแบบ Overlay

- กดพื้นที่นอกเมนูหรือเลือกรายการเมนูแล้ว เมนูจะปิดโดยอัตโนมัติ

บทที่ 5 — เมนูนักรังสีเทคนิค (Radiological Technologist)

5.1 Dashboard — หน้าภาพรวม

เส้นทาง: /dashboard  |  สิทธิ์: Radiological Technologist
หน้า Dashboard เป็นหน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบสำหรับนักรังสีเทคนิค แสดงข้อมูลสรุปและรายการสำคัญทั้งหมดในหน้าเดียว

5.1.1 ระบบการแจ้งเตือน (Notification Banner)

ด้านบนสุดของหน้าจะแสดงแถบแจ้งเตือนเมื่อมีกำหนดการตรวจสอบใกล้จะถึง โดยจำแนกตามระดับความเร่งด่วน:

| ระดับ | สีแถบ | คำอธิบาย | ข้อความ |
| --- | --- | --- | --- |
| TODAY | แดง (Pulse) | ถึงกำหนดตรวจสอบในวันนี้ | "ถึงกำหนดแล้ว!" |
| เร่งด่วน | แดง | เหลือเวลาอีก 1–3 วัน | "เหลืออีก N วัน" |
| เตือนล่วงหน้า | เหลือง | เหลือเวลาอีก 4–7 วัน | "เหลืออีก N วัน" |
| ข้อมูล | เขียว | เหลือเวลามากกว่า 7 วัน | "เหลืออีก N วัน" |

ท่านสามารถปิดการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้โดยคลิกปุ่ม ✕ ที่มุมขวาของแถบแจ้งเตือน (ปุ่ม "ปิดการแจ้งเตือน")

5.1.2 การ์ดสรุปข้อมูล (Summary Cards)

| การ์ด | ข้อมูลที่แสดง |
| --- | --- |
| DATE | วันที่ปัจจุบัน |
| EQUIPMENT | จำนวนเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในระบบ |
| PM SCHEDULE | จำนวนรายการตารางบำรุงรักษาที่ตั้งค่าไว้ |
| CHECKLIST | จำนวนรายการ Checklist ที่บันทึกในเดือนปัจจุบัน |

5.1.3 ตารางรายการเครื่อง

แสดงรายการเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมดที่ลงทะเบียน พร้อมข้อมูล: ชื่อเครื่อง (ยี่ห้อ/รุ่น), ห้องตรวจ, ผู้ดูแลเครื่อง และสถานะ คลิกปุ่ม "Check" ในคอลัมน์ Action เพื่อเริ่มทำ Daily Check

5.1.4 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงปฏิทินเดือนปัจจุบัน โดยวันที่มีกำหนดการจะแสดงป้ายกำกับ Monthly หรือ Daily สามารถคลิกที่วันที่เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

5.1.5 สถานะเครื่อง (Equipment Readiness)

- พร้อมใช้งาน — ผ่านการตรวจ QC ล่าสุด

- ไม่พร้อมใช้งาน — ไม่ผ่านการตรวจ QC หรือยังไม่มีข้อมูลการตรวจสอบ

5.2 Equipment — ระบบลงทะเบียนเครื่อง

เส้นทาง: /machines/create  |  สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

หน้านี้ใช้สำหรับลงทะเบียนเครื่องเอกซเรย์ใหม่เข้าสู่ระบบ และจัดการเครื่องที่ลงทะเบียนแล้ว

5.2.1 ข้อมูลที่ต้องกรอก

| ช่องข้อมูล | รายละเอียด | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| เครื่อง X-ray (ระบุชื่อ, ยี่ห้อ, รุ่น) | ระบุชื่อเครื่อง ยี่ห้อ และรุ่นอย่างครบถ้วน | X-Ray (BrandA/ModelX) |
| ห้องตรวจ | หมายเลขหรือชื่อห้องที่ติดตั้งเครื่อง | 2 |
| วันที่ลงทะเบียนเครื่องครั้งแรก | วันที่เริ่มใช้งานเครื่อง (รูปแบบ DD/MM/YYYY) | 25/11/2568 |
| ผู้ดูแลเครื่อง | ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบดูแลเครื่อง | ศุภกร งามเมือง |

5.2.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน

- คลิกเมนู "Equipment" ที่แถบเมนูด้านข้าง

- กรอกข้อมูลเครื่องเอกซเรย์ตามช่องที่กำหนด

- สำหรับวันที่ สามารถพิมพ์โดยตรง (DD/MM/YYYY) หรือคลิกไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่

- คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

5.2.3 ตารางเครื่องที่ลงทะเบียน

ด้านล่างของฟอร์มจะแสดงตาราง "เครื่องที่ทำการลงทะเบียน" ประกอบด้วยคอลัมน์: ลำดับ, เครื่อง X-ray, ห้องตรวจ, ผู้ดูแลเครื่อง, วันที่ลงทะเบียนเครื่องครั้งแรก และปุ่ม "ลบ" ในคอลัมน์จัดการ

⚠ คำเตือน: การลบเครื่องเอกซเรย์จะเป็นการลบออกจากระบบอย่างถาวร กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนดำเนินการ

5.3 Daily Check — การตรวจสอบประจำวัน

เส้นทาง: /dairy-check/:equipmentName  |  สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

หน้า Daily Check ใช้สำหรับบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ประจำวัน ตามแบบบันทึก F1 (การดูแลรักษาและตรวจสอบ) และ F2 (การลบแผ่นเพลท)

5.3.1 ข้อมูลที่แสดงด้านบน

- ชื่อเครื่อง — เครื่องที่เลือกตรวจสอบ

- รุ่น — รุ่นของเครื่อง

- ห้อง — ห้องที่ตั้งเครื่อง

- วันที่ — วันที่ปัจจุบัน (กำหนดโดยอัตโนมัติ)

- ผู้ทดสอบ — ชื่อผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

- เวลา — เวลาปัจจุบัน (อัปเดตโดยอัตโนมัติ)

5.3.2 รายการที่ต้องทำวันนี้ (ตาม Schedule)

หากมีรายการตรวจสอบที่ครบกำหนดตาม PM Schedule ระบบจะแสดงแถบรายการที่ต้องดำเนินการ เช่น:

ท่านสามารถคลิกลิงก์ของแบบบันทึกที่ต้องทำถัดไปได้โดยตรง

5.3.3 ตารางบันทึกผลการตรวจ

| คอลัมน์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| รายการ | หัวข้อที่ต้องตรวจสอบ (เช่น สายไฟ, ระบบล็อกและเบรก, เตียง เป็นต้น) |
| ผ่าน | เลือก (Radio Button) หากรายการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน |
| ไม่ผ่าน | เลือก (Radio Button) หากรายการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน |
| หมายเหตุ | บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมและแนบไฟล์ภาพประกอบได้ |

5.3.4 การแนบไฟล์ภาพ

- คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" ใต้ช่องหมายเหตุของแต่ละรายการ

- เลือกไฟล์รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (รองรับรูปแบบ JPG, PNG, GIF, WebP)

- ภาพจะแสดงตัวอย่าง (Preview) ด้านล่างทันที

- หากต้องการลบภาพ คลิกปุ่ม ✕ ข้างชื่อไฟล์

5.3.5 ปุ่มดำเนินการ

- "ผ่านทั้งหมด" — เลือก "ผ่าน" ให้กับทุกรายการพร้อมกัน

- "ถัดไป" / "บันทึกและดำเนินการต่อ" — บันทึกผลและนำไปยังหน้าถัดไป

- "บันทึก" — บันทึกผลโดยไม่ไปยังหน้าถัดไป

5.4 Monthly Check — การตรวจสอบประจำเดือน

ระบบ Monthly Check แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามรอบความถี่ของการตรวจสอบ ดังนี้:

5.4.1 Monthly Check — รอบ 3 เดือน (F3–F6)

เส้นทาง: /monthly-check

| แบบบันทึก | ชื่อ | เนื้อหาการตรวจสอบ |
| --- | --- | --- |
| F3 | Monitor Performance | ตรวจสอบคุณภาพจอแสดงผล — คุณภาพภาพ, ความคมชัด, ความสว่าง เป็นต้น |
| F4 | X-ray Check | ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ |
| F5 | Uniformity Test | ทดสอบความสม่ำเสมอของภาพ |
| F6 | EI Consistency | ตรวจสอบความสม่ำเสมอของค่า Exposure Index |

- เลือกแบบบันทึกจากแถบ Tab ด้านซ้าย (เริ่มจาก F3)

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เลือก ผ่าน/ไม่ผ่าน (P/F) ในแต่ละหัวข้อ

- แนบไฟล์ภาพประกอบ (หากต้องการ)

- คลิก "Next" เพื่อบันทึกและไปยังแบบบันทึกถัดไป

- ที่แบบบันทึกสุดท้าย (F6) คลิก "Save" เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด

5.4.2 Monthly Check Light — รอบ 1 เดือน (F10)

เส้นทาง: /monthly-check-light — แบบบันทึก F10 สำหรับตรวจสอบรายการที่ต้องทำทุกเดือน เช่น การตรวจสอบความสว่างของ Light Field พร้อมรองรับการแนบภาพประกอบ

5.4.3 Monthly Check All — รอบ 6 เดือน (F7–F8)

เส้นทาง: /monthly-check-all

| แบบบันทึก | เนื้อหา |
| --- | --- |
| F7.1 | Collimator Check — ตรวจสอบ Collimator |
| F7.2 | Collimator Bucky Check — ตรวจสอบ Collimator Bucky |
| F8.1 | CR Dark Noise — ตรวจสอบ Dark Noise ระบบ CR |
| F8.2 | DR Dark Noise — ตรวจสอบ Dark Noise ระบบ DR |

5.5 PM Schedule — ตารางบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เส้นทาง: /pm-schedule  |  สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

5.5.1 องค์ประกอบหน้าจอ

- การ์ดวันที่ — แสดงวันที่และวันในสัปดาห์ปัจจุบัน

- ปฏิทิน — แสดงปฏิทินเดือนปัจจุบัน เลื่อนเดือนด้วยปุ่ม < และ >

- เครื่องหมาย ★ — วันที่มีกำหนดการตรวจสอบจะแสดงดาวสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์

5.5.2 การตั้งค่ารอบ PM

- คลิกที่วันที่ต้องการในปฏิทิน — ระบบจะแสดง Popup

- คลิกไอคอน ตั้งค่ารอบ (รูปเฟือง) เพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่า

- กำหนดรายละเอียดตารางบำรุงรักษา ดังนี้:

| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| วันเริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นรอบการตรวจสอบ PM |
| ความถี่ | เลือกรอบการตรวจ: 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน |
| คำอธิบาย | รายละเอียดของงานบำรุงรักษา |
| ประเภทแบบบันทึก | เลือกแบบบันทึกที่ต้องดำเนินการ (F1/F2, F3–F6, F7–F8 ฯลฯ) |

- คลิก "Save" เพื่อบันทึกตารางบำรุงรักษา

5.5.3 ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เมื่อมีกำหนด PM ใกล้ถึง ระบบจะคำนวณวันที่ตรวจสอบถัดไปจาก วันเริ่มต้น + ความถี่ และแสดงการแจ้งเตือนบน Dashboard โดยอัตโนมัติ ตามระดับความเร่งด่วนที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.1.1

5.6 Export PDF — ส่งออกรายงาน

เส้นทาง: /export-pdf  |  สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

5.6.1 ส่วนที่ 1 — รายการบันทึก Checklist

ตัวกรองข้อมูล

| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| เครื่อง X-ray | เลือกเครื่องเอกซเรย์ที่ต้องการ หรือเลือก "ทั้งหมด" |
| ประเภทแบบฟอร์ม | เลือกประเภทแบบบันทึก (F1–F13) หรือเลือก "ทั้งหมด" |
| จากวันที่ | กำหนดวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลา |
| ถึงวันที่ | กำหนดวันที่สิ้นสุดของช่วงเวลา |

ขั้นตอนการส่งออก PDF

- กรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ

- คลิกปุ่ม "ตัวอย่างไฟล์" ในคอลัมน์จัดการ

- ระบบจะเปิดหน้า Print View ของแบบบันทึกนั้น

- กดคีย์ Ctrl + P (หรือ Cmd + P บน Mac)

- เลือก "Save as PDF" จากเมนูเครื่องพิมพ์ หรือเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์โดยตรง

5.6.2 ส่วนที่ 2 — Export PDF รายเดือน (F1/F2)

| ช่อง | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| แบบฟอร์ม | เลือก F1 (การดูแลรักษาฯ รายเดือน) หรือ F2 (การลบแผ่นเพลท รายเดือน) |
| เดือน / ปี | เลือกเดือนและปีที่ต้องการ |
| เครื่อง X-ray | เลือกเครื่องเอกซเรย์ |

คลิก "ส่งออก PDF รายเดือน" เพื่อเปิดหน้า Print View

5.7 Analytical — ศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยง

เส้นทาง: /analytics  |  สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

5.7.1 ตัวกรองข้อมูล

ด้านขวาบนของหน้ามีเมนูเลือก "ปี พ.ศ." สำหรับกรองข้อมูลแสดงผลตามปีที่ต้องการ

5.7.2 การ์ด KPI (Key Performance Indicators)

| KPI | คำอธิบาย | เกณฑ์สี |
| --- | --- | --- |
| เครื่องเอกซเรย์ทั้งหมด | จำนวนเครื่องที่ลงทะเบียนในระบบ | น้ำเงิน (ข้อมูล) |
| อัตราผ่าน QC ทั้งปี | ร้อยละ Checklist ที่ผ่านเกณฑ์ | ≥80% เขียว, 60–79% เหลือง, <60% แดง |
| แจ้งซ่อมรอดำเนินการ | จำนวนคำขอแจ้งซ่อมที่ยังไม่ดำเนินการ | 0 เขียว, 1–3 เหลือง, >3 แดง |
| ระดับความเสี่ยงรวม | การประเมินความเสี่ยงโดยรวม | เขียว / เหลือง / แดง (ตามการคำนวณ) |

5.7.3 กราฟและแผนภูมิ

- กราฟเส้น (Line Chart) — แนวโน้มการแจ้งซ่อมและผล QC รายเดือน

- แผนภูมิวงกลม (Donut Chart) — สัดส่วนการแจ้งซ่อมจำแนกตามเครื่อง

- แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) — สถานะการตรวจ QC จำแนกตามประเภทแบบฟอร์ม

5.7.4 การประเมินความเสี่ยงรายเครื่อง

แสดงการ์ดรายเครื่องพร้อมข้อมูล: คะแนนสุขภาพ (Health Score), จำนวนการแจ้งซ่อม, QC ไม่ผ่าน, เกินกำหนด และข้อความระดับความเสี่ยง เช่น:

- วิกฤต — ต้องดำเนินการแก้ไขทันที

- เฝ้าระวัง — ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

- ติดตาม — สถานะปกติแต่ต้องติดตามต่อเนื่อง

5.8 Request — ระบบแจ้งซ่อม

เส้นทาง: /requests  |  สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

5.8.1 รายการแจ้งซ่อม

| คอลัมน์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| # | ลำดับ |
| อุปกรณ์ | ชื่อเครื่อง/อุปกรณ์ที่แจ้งซ่อม |
| ห้อง | ห้องที่ตั้งอุปกรณ์ |
| วันที่แจ้ง | วันที่ส่งคำขอแจ้งซ่อม |
| เวลา | เวลาที่แจ้ง |
| ผู้ทำ | ชื่อผู้แจ้ง |
| รายละเอียด | รายละเอียดอาการเสีย |
| สถานะ | สถานะปัจจุบัน: รอซ่อม / อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว |
| การจัดการ | ปุ่ม "ดูรายละเอียด" และ "ลบ" |

5.8.2 การสร้างคำขอแจ้งซ่อมใหม่

- คลิกปุ่ม "เพิ่มรายการ" ที่มุมขวาบนของตาราง

- ระบบจะเปิดหน้าต่าง (Modal) ฟอร์มแจ้งซ่อม กรอกข้อมูลดังนี้:

| ช่อง | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| อุปกรณ์ | เลือกเครื่อง/อุปกรณ์จากรายการแบบเลื่อนลง |
| ห้องตรวจ | ห้องที่ตั้งอุปกรณ์ (กรอกอัตโนมัติเมื่อเลือกอุปกรณ์) |
| วันที่แจ้งซ่อม | วันที่แจ้ง (ตั้งค่าอัตโนมัติเป็นวันปัจจุบัน) |
| ชื่อผู้แจ้ง | ชื่อผู้แจ้งซ่อม |
| รายละเอียด | เลือกประเภทปัญหา: สายไฟ / ระบบล็อกและเบรก / เตียง หลอดเอกซเรย์ และบักกี้ / X-ray tube warm-up / ส่วนอื่นเพิ่มเติม |
| หมายเหตุ | รายละเอียดเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) |
| แนบไฟล์ภาพ | แนบรูปภาพประกอบ (ไม่บังคับ, รองรับ JPG/PNG) |

- คลิก "บันทึก" เพื่อส่งคำขอแจ้งซ่อม

5.8.3 การดูรายละเอียดแจ้งซ่อม

คลิกปุ่ม "ดูรายละเอียด" จะแสดงข้อมูลเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย: อุปกรณ์, รายละเอียด, หมายเหตุ, วันที่แจ้ง, เวลา, ผู้แจ้ง, ไฟล์ภาพ (หากมี) และสถานะปัจจุบัน

5.9 QC Forms — แบบบันทึกเพิ่มเติม

เส้นทาง: /qc-forms  |  สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

5.9.1 แบบบันทึกมาตรฐาน (Built-in Forms)

| รหัส | ชื่อแบบบันทึก | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| F9 | แบบบันทึกตรวจสอบคุณภาพเสื้อตะกั่ว | ตรวจสอบสภาพเสื้อตะกั่วและอุปกรณ์ป้องกันรังสี |
| F11 | แบบบันทึกผลการวัดความหนาผู้ป่วย | บันทึกค่าความหนาของผู้ป่วยและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพ |
| F12 | แบบบันทึกอัตราการถ่ายภาพซ้ำ | ประเมินสาเหตุและอัตราการถ่ายภาพซ้ำ (Retake/Reject Rate) |
| F13 | B-mode QC Test เครื่องอัลตราซาวด์ | ตรวจสอบคุณภาพเครื่องอัลตราซาวด์ |

5.9.2 ขั้นตอนการใช้งาน

- คลิกเมนู "QC Forms" ที่แถบเมนูด้านข้าง

- เลือกแบบบันทึกที่ต้องการจากการ์ดที่แสดง

- คลิก "เปิดแบบบันทึก"

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

- คลิก "บันทึก" เพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ

5.9.3 การสร้างแบบบันทึกกำหนดเอง (Custom Form Builder)

ระบบรองรับการสร้างแบบบันทึกแบบกำหนดเอง:

- คลิกปุ่ม "+ สร้างแบบบันทึก" ที่มุมขวาบน

- ระบบจะเปิดหน้า Custom Form Builder พร้อมตัวแก้ไขแบบ Visual, HTML และ Preview

- กำหนดรายละเอียดของแบบบันทึก แทรกฟิลด์ที่ต้องการ

- บันทึกแบบบันทึก — แบบบันทึกจะปรากฏเป็นการ์ดใหม่ใน QC Forms Hub

ℹ หมายเหตุ: แบบบันทึกกำหนดเองจะถูกจัดเก็บใน Local Storage ของเบราว์เซอร์ หากต้องการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จะต้องสร้างแบบบันทึกใหม่

การลบแบบบันทึกกำหนดเอง: คลิกปุ่ม ✕ ที่มุมขวาบนของการ์ด (ปุ่มนี้แสดงเฉพาะแบบบันทึกที่สร้างเอง ไม่แสดงกับแบบบันทึกมาตรฐาน F9, F11, F12, F13)

บทที่ 6 — เมนูผู้ดูแลระบบ (Admin)

6.1 Admin Dashboard

เส้นทาง: /admindashboard  |  สิทธิ์: Admin, SuperAdmin, Root Admin

หน้า Admin Dashboard มีโครงสร้างเช่นเดียวกับ Dashboard ของนักรังสีเทคนิค ประกอบด้วย:

- ระบบแจ้งเตือน — การแจ้งเตือน PM Schedule ที่ใกล้ถึงกำหนด (แบ่งระดับ TODAY / เร่งด่วน / เตือนล่วงหน้า / ข้อมูล)

- การ์ดสรุปข้อมูล — DATE, EQUIPMENT, PM SCHEDULE, CHECKLIST

- ตารางรายการเครื่อง — รายการเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมดพร้อมปุ่มเข้าสู่ Daily Check

- ปฏิทินกิจกรรม — ปฏิทินแสดงกำหนดการ Daily/Monthly Check

- สถานะเครื่อง — แสดงความพร้อมของเครื่องเอกซเรย์

ℹ หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นเมนูนักรังสีเทคนิคเกือบทั้งหมด (ยกเว้น Dashboard ของ Tech ซึ่งถูกแทนที่ด้วย Admin Dashboard) รวมถึงสามารถเข้าถึงเมนูวิศวกร (ยกเว้น Engineer Dashboard)

6.2 User Accounts — จัดการผู้ใช้งานและโรงพยาบาล

เส้นทาง: /adminuseraccount  |  สิทธิ์: Admin, SuperAdmin, Root Admin

หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แท็บ:

6.2.1 แท็บ User Management — จัดการผู้ใช้

ตารางรายชื่อผู้ใช้

| คอลัมน์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Username | ชื่อผู้ใช้งาน |
| Role | บทบาท พร้อมคำอธิบายสิทธิ์โดยย่อ |
| Hospital | โรงพยาบาลที่สังกัด |
| Password | รหัสผ่าน (คลิกไอคอนตาเพื่อแสดง/ซ่อน) |
| Action | ปุ่มแก้ไขและลบ |

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่

- คลิกปุ่ม "Add User" ที่มุมขวาบน

- กรอกข้อมูลในหน้าต่าง "Sign Up":

| ช่อง | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Username | กำหนดชื่อผู้ใช้งาน |
| Password | กำหนดรหัสผ่าน |
| Confirm Password | ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง |
| Hospital | เลือกโรงพยาบาลที่สังกัด (Root Admin สามารถเลือกได้ทุกโรงพยาบาล) |
| Role | เลือกบทบาท |

- คลิก "Create Account" เพื่อสร้างบัญชี

บทบาทที่สามารถกำหนดได้

| บทบาท | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Root Admin | มองเห็นและจัดการได้ทุกโรงพยาบาล (กำหนดได้โดย Root Admin เท่านั้น) |
| SuperAdmin | จัดการบัญชีในโรงพยาบาลของตนเอง |
| Admin | เข้าถึงเมนู Admin ได้ จำกัดเฉพาะโรงพยาบาลที่สังกัด |
| Radiological Technologist | เข้าถึงเมนูงานตรวจสอบ QC |
| Engineer | เข้าถึงเมนูวิศวกร |

การแก้ไขผู้ใช้

- คลิกไอคอนแก้ไข (ดินสอ) ในคอลัมน์ Action ของผู้ใช้ที่ต้องการ

- แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ: โรงพยาบาล, บทบาท, รหัสผ่าน (เว้นว่างเพื่อคงรหัสเดิม)

- คลิก "Save changes" เพื่อยืนยันการแก้ไข

การลบผู้ใช้

คลิกไอคอนลบ (ถังขยะ) ในคอลัมน์ Action ระบบจะขอการยืนยันก่อนลบบัญชีผู้ใช้

การกรองผู้ใช้ (สำหรับ Root Admin)

Root Admin สามารถกรองรายชื่อผู้ใช้ตามโรงพยาบาลได้ที่เมนู "แสดงผู้ใช้ของ" — เลือก "ทุกโรงพยาบาล" หรือเลือกโรงพยาบาลเฉพาะ นอกจากนี้ยังใช้ช่อง "Search" เพื่อค้นหาตามชื่อผู้ใช้ได้

6.2.2 แท็บ Hospital Management — จัดการโรงพยาบาล

สิทธิ์การเพิ่ม/ลบ: Root Admin เท่านั้น

การเพิ่มโรงพยาบาล

- คลิกแท็บ "Hospital Management"

- คลิกปุ่ม "Add Hospital"

- กรอกข้อมูลโรงพยาบาล:

| ช่อง | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโรงพยาบาล | ชื่อเต็มของโรงพยาบาล (จำเป็น) | โรงพยาบาลศูนย์ A |
| รหัสโรงพยาบาล | รหัสย่อ (ไม่จำเป็น) | HOSP-A |

- คลิก "บันทึก"

การแก้ไขและลบโรงพยาบาล

- การแก้ไข — Root Admin สามารถแก้ไขโรงพยาบาลใดก็ได้ Admin ทั่วไปแก้ไขได้เฉพาะโรงพยาบาลของตน

- การลบ — เฉพาะ Root Admin เท่านั้น และไม่สามารถลบโรงพยาบาลที่ยังมีผู้ใช้งานหรือเครื่องเอกซเรย์ลงทะเบียนอยู่ได้

6.3 Admin Analytics — วิเคราะห์ข้อมูลระดับผู้ดูแล

เส้นทาง: /adminanalytical  |  สิทธิ์: Admin

หน้า Admin Analytics มีเนื้อหาเหมือนกับหน้า Analytical ของนักรังสีเทคนิค (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.7) ครอบคลุม: การ์ด KPI, กราฟแนวโน้ม, แผนภูมิสัดส่วน, แผนภูมิแท่ง และการประเมินความเสี่ยงรายเครื่อง

บทที่ 7 — เมนูวิศวกร (Engineer)

7.1 Engineer Dashboard

เส้นทาง: /engineerdashboard  |  สิทธิ์: Engineer

หน้า Dashboard สำหรับวิศวกร เน้นการแสดงข้อมูลคำขอแจ้งซ่อมและสถานะเครื่อง

การ์ดสรุปข้อมูล

| การ์ด | ข้อมูลที่แสดง |
| --- | --- |
| DATE | วันที่ปัจจุบัน |
| EQUIPMENT | จำนวนเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมด |
| PENDING REPAIR | จำนวนคำขอแจ้งซ่อมที่รอดำเนินการ |
| IN PROGRESS | จำนวนคำขอที่กำลังดำเนินการ |
| COMPLETED | จำนวนคำขอที่ดำเนินการเสร็จสิ้น |

ตาราง REQUESTS

แสดงรายการคำขอแจ้งซ่อมทั้งหมดในรูปแบบตาราง: ลำดับ, ชื่อเครื่อง (Equipment Brand/Model), ห้อง (Room), ผู้แจ้ง (Reporter) และสถานะ (Repair Status)

7.2 Engineer Analytics — วิเคราะห์ข้อมูลวิศวกร

เส้นทาง: /analyticalen  |  สิทธิ์: Admin, Engineer

หน้าวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิศวกร แสดงข้อมูลเช่นเดียวกับศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยง ครอบคลุม: การ์ด KPI, กราฟแนวโน้มรายเดือน, แผนภูมิสัดส่วนการแจ้งซ่อม และการประเมินความเสี่ยง

7.3 Engineer Request — จัดการคำขอแจ้งซ่อม

เส้นทาง: /requesten  |  สิทธิ์: Admin, Engineer

หน้านี้ให้วิศวกรจัดการและอัปเดตสถานะคำขอแจ้งซ่อมจากนักรังสีเทคนิค

ตารางคำขอแจ้งซ่อม

แสดงคอลัมน์: วันที่ได้รับแจ้ง, ผู้แจ้งซ่อม และปุ่ม "ตรวจสอบ" / "ลบ"

สถานะของคำขอแจ้งซ่อม

| สถานะ | ข้อความ (ไทย) | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| Pending | รอซ่อม | เพิ่งแจ้งเข้ามา ยังไม่ได้รับการดำเนินการ |
| In Progress | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิศวกรกำลังดำเนินการซ่อม |
| Completed | ดำเนินการแล้ว | ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว |

ขั้นตอนการอัปเดตสถานะ

- คลิกปุ่ม "ตรวจสอบ" ของรายการที่ต้องการ

- ระบบแสดงรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม พร้อมรูปภาพจากนักรังสีเทคนิค (หากมี)

- เลือกสถานะใหม่จากเมนูแบบเลื่อนลง: รอซ่อม / อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว

- คลิก "บันทึก" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนสถานะ

บทที่ 8 — โปรไฟล์ผู้ใช้งาน (User Profile)

เส้นทาง: /profile  |  สิทธิ์: ทุกบทบาท

หน้า User Profile ใช้สำหรับดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ข้อมูลที่แสดง

| ช่อง | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Username | ชื่อผู้ใช้งานของท่าน |
| Password | รหัสผ่าน (คลิกไอคอนตาเพื่อแสดง/ซ่อน) |

✓ เคล็ดลับ: หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดำเนินการผ่านหน้า 
User Accounts

บทที่ 9 — แบบบันทึก QC ทั้งหมดในระบบ

9.1 ตารางสรุปแบบบันทึก

ระบบประกอบด้วยแบบบันทึก QC ทั้งสิ้น 13 แบบบันทึกหลัก ดังนี้:

| รหัส | ชื่อ | ความถี่ | การเข้าถึง |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | แบบบันทึกการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ (ส่วนที่ 1) | ทุกวัน | Daily Check |
| F2 | แบบบันทึกการลบแผ่นเพลท (ส่วนที่ 2) | ทุกวัน | Daily Check |
| F3 | แบบบันทึกตรวจสอบคุณภาพจอแสดงผล (Monitor Performance) | ทุก 3 เดือน | Monthly Check |
| F4 | แบบบันทึกตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ (X-ray Check) | ทุก 3 เดือน | Monthly Check |
| F5 | แบบบันทึกทดสอบความสม่ำเสมอของภาพ (Uniformity Test) | ทุก 3 เดือน | Monthly Check |
| F6 | แบบบันทึกตรวจสอบค่า EI (EI Consistency) | ทุก 3 เดือน | Monthly Check |
| F7.1 | แบบบันทึก Collimator Check | ทุก 6 เดือน | Monthly Check All |
| F7.2 | แบบบันทึก Collimator Bucky Check | ทุก 6 เดือน | Monthly Check All |
| F8.1 | แบบบันทึก CR Dark Noise | ทุก 6 เดือน | Monthly Check All |
| F8.2 | แบบบันทึก DR Dark Noise | ทุก 6 เดือน | Monthly Check All |
| F9 | แบบบันทึกตรวจสอบคุณภาพเสื้อตะกั่ว | ตามกำหนด | QC Forms Hub |
| F10 | แบบบันทึกตรวจสอบ Light Field | ทุก 1 เดือน | Monthly Check Light |
| F11 | แบบบันทึกผลการวัดความหนาผู้ป่วย | ตามกำหนด | QC Forms Hub |
| F12 | แบบบันทึกอัตราการถ่ายภาพซ้ำ | ตามกำหนด | QC Forms Hub |
| F13 | แบบบันทึกตรวจ QC อัลตราซาวด์ B-mode | ตามกำหนด | QC Forms Hub |

9.2 ขั้นตอนการทำงานตามรอบ (Workflow)

เข้าสู่ระบบ → Dashboard (ดูการแจ้งเตือน) → Daily Check (F1/F2 ทุกวัน) / ตาม PM Schedule / แจ้งซ่อม (Request) → Monthly 1 เดือน (F10) / Monthly 3 เดือน (F3–F6) / Monthly 6 เดือน (F7–F8) → Export PDF (พิมพ์รายงาน)

บทที่ 10 — การออกจากระบบ (Logout)

- คลิกปุ่ม "Log out" ที่ด้านล่างสุดของแถบเมนูด้านข้าง (Sidebar)

- ระบบจะล้างข้อมูลเซสชันออกจากเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ

- ท่านจะถูกนำกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) ทันที

ℹ หมายเหตุ: หลังจากออกจากระบบแล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าใดๆ ในระบบได้จนกว่าจะเข้าสู่ระบบใหม่ หากพยายามเข้าถึง URL โดยตรง ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังหน้า Login โดยอัตโนมัติ

บทที่ 11 — ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบ

11.1 สถาปัตยกรรมระบบ

Vite Development Server ทำหน้าที่เป็น Proxy สำหรับ API โดย Forward Request จาก /api/Xraycare ไปยัง Backend ที่ http://localhost:8001

11.2 ฐานข้อมูล

| ตาราง | คำอธิบาย | ฟิลด์สำคัญ |
| --- | --- | --- |
| Hospitals | ข้อมูลโรงพยาบาล | RID, Name, Code |
| Machines | เครื่องเอกซเรย์ | RID, HospitalId, Machine_name, Room, Register_date, Caretaker |
| Users | บัญชีผู้ใช้ | RID, HospitalId, Username, Password, Position, IsSuperAdmin |
| RepairRequests | คำขอแจ้งซ่อม | RID, HospitalId, Equipment, Room, StatusText, ImageData |
| ChecklistRecords | บันทึก Checklist | RID, HospitalId, FormType, MachineName, CheckDate, JsonData |
| ScheduleConfigs | ตั้งค่าตาราง PM | RID, HospitalId, StartDate, FrequencyType, FormTypes |

11.3 API Endpoints

Base URL: /api/Xraycare

| กลุ่ม | Endpoints |
| --- | --- |
| สุขภาพระบบ | GET /Ping |
| โรงพยาบาล | GET /GetHospitals, POST /AddHospital, PUT /UpdateHospital/{id}, DELETE /DeleteHospital/{id} |
| เครื่องเอกซเรย์ | GET /GetAllMachines, POST /AddMachine, DELETE /DeleteMachine/{id} |
| บัญชีผู้ใช้ | POST /Login, GET /GetAllUsers, POST /AddUser, PUT /UpdateUser/{id}, DELETE /DeleteUser/{id} |
| แจ้งซ่อม | GET /GetAllRepairRequests, POST /AddRepairRequest, PUT /UpdateRepairStatus/{id}, DELETE /DeleteRepairRequest/{id} |
| Checklist | GET /GetAllChecklistRecords, GET /GetChecklistRecord/{id}, POST /SaveChecklist |
| PM Schedule | GET /GetAllScheduleConfigs, POST /AddScheduleConfig, PUT /UpdateScheduleConfig/{id}, DELETE /DeleteScheduleConfig/{id} |
| การแจ้งเตือน | GET /GetNotifications |

HTTP Headers ที่ใช้

| Header | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| X-Hospital-Id | รหัสโรงพยาบาลของผู้ใช้ (ส่งทุก Request) |
| X-User-Id | รหัสผู้ใช้ (ส่งทุก Request) |
| Content-Type | application/json |

การรันระบบด้วย Docker Compose

docker-compose up -d

บริการที่เกี่ยวข้อง :

- api.xraycare — Web API (.NET 10) ที่พอร์ต 8001

- postgres — PostgreSQL 16 ที่พอร์ต 5433

บทที่ 12 — คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร?

A: ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) ของโรงพยาบาลเพื่อให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านหน้า User Accounts ระบบไม่มีฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง

Q2: ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ แม้กรอกข้อมูลถูกต้อง

A: ตรวจสอบว่าท่านเลือกโรงพยาบาลที่ถูกต้องตรงกับบัญชีผู้ใช้ เนื่องจากระบบตรวจสอบทั้งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโรงพยาบาลพร้อมกัน

Q3: เครื่องเอกซเรย์ที่ลงทะเบียนแล้วไม่แสดงบน Dashboard

A: เครื่องที่ลงทะเบียนผ่านหน้า Equipment จะแสดงบน Dashboard โดยอัตโนมัติ หากไม่แสดง ให้รีเฟรชหน้าเว็บโดยกดคีย์ F5 หรือ Ctrl + R

Q4: การแจ้งเตือน PM Schedule ทำงานอย่างไร?

A: ระบบคำนวณวันที่ตรวจสอบถัดไปจาก วันเริ่มต้น + ความถี่ เมื่อวันที่ถัดไปใกล้ถึงจะแสดงการแจ้งเตือนบน Dashboard (>7 วัน = เขียว, 4–7 วัน = เหลือง, 1–3 วัน = แดง, วันนี้ = แดง+Pulse)

Q5: วิธีพิมพ์รายงานเป็น PDF

A: ไปที่เมนู Export PDF → กรองข้อมูลตามเงื่อนไข → คลิก "ตัวอย่างไฟล์" → ระบบเปิดหน้า Print View → กด Ctrl+P → เลือก "Save as PDF" จากเมนูเครื่องพิมพ์

Q6: Root Admin ต่างจาก Admin อย่างไร?

A: Root Admin — เข้าถึงได้ทุกโรงพยาบาล สามารถเพิ่ม/ลบโรงพยาบาล สร้างบัญชี Root Admin อื่นได้ และสลับโรงพยาบาลจาก Top Bar ส่วน Admin — เข้าถึงได้เฉพาะโรงพยาบาลที่สังกัดเท่านั้น

Q7: วิศวกรสามารถเข้าถึงแบบบันทึก QC ได้หรือไม่?

A: ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง วิศวกรมีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะ Engineer Dashboard, Engineer Analytics และ Engineer Request เท่านั้น หากต้องการดูข้อมูล QC ให้ติดต่อ Admin หรือนักรังสีเทคนิค

Q8: สามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?

A: ได้ ระบบรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือและแท็บเล็ต แถบเมนูด้านข้างจะเปลี่ยนเป็นโหมด Overlay สามารถเปิด/ปิดได้ด้วยปุ่ม ☰ ที่แถบด้านบน

Q9: ภาพที่แนบในระบบจัดเก็บอย่างไร?

A: ภาพจะถูกแปลงเป็นรูปแบบ Base64 String และจัดเก็บในฐานข้อมูล PostgreSQL โดยตรง ไม่มีการอัปโหลดเป็นไฟล์แยกต่างหาก

Q10: สามารถลบโรงพยาบาลได้เมื่อไร?

A: สามารถลบได้เฉพาะเมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีผู้ใช้งานและไม่มีเครื่องเอกซเรย์ลงทะเบียนอยู่ จำเป็นต้องย้ายหรือลบข้อมูลเหล่านั้นให้หมดก่อนจึงจะดำเนินการลบโรงพยาบาลได้